《周口市消防管理若干规定（草案）》

第一条  为了加强消防安全管理，预防和减少火灾危害，保护人身、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》等法律、法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条  本市行政区域内的消防安全管理工作适用本规定。

市城乡一体化示范区管委会、周口临港开发区管委会、黄泛区农场管委会及街道办事处参照同级人民政府开展消防管理工作。

第三条  各级人民政府负责本行政区域内的消防工作，将消防工作纳入网格化管理服务事项。

第四条  市、县（市、区）人民政府有关部门在消防管理工作中，应当坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，按照职责分工，严格落实消防安全责任制，积极应用部门消防工作履职、基层消防治理等平台，依法依规做好本行业、本领域的消防工作。

新兴行业、领域的消防安全监督管理职责不明确的，由市、县（市、区）人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。

第五条  乡镇人民政府、街道办事处应当设立消防安全服务中心，承担辖区防火巡查、消防安全宣传、教育培训等工作，督促火灾隐患整改。乡镇人民政府应当根据当地经济社会发展和消防工作的需要，建立乡镇专职消防救援队，按照标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。街道办事处应当设置社区微型消防站，建立社区志愿消防队，配备消防电瓶车、摩托车等公共消防装备器材，加强与消防救援机构联勤联训联战，建立通讯调度组网。

符合条件的乡镇专职消防救援队登记为事业单位法人。政府专职消防救援队应当与国家综合性消防救援队伍实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉。

鼓励乡镇专职消防救援队员进行职业技能鉴定。

第六条  市、县（市、区）消防安全委员会成员单位应当成立消防安全委员会，由主要负责人担任主任，明确承担日常工作的业务科室，定期召开会议研究解决消防安全重大问题；明晰内设机构的消防工作职责，制定完善消防管理制度规定，强化消防科技支撑和综合保障，持续深化行业系统消防安全标准化管理。

第七条  市、县（市、区）人民政府应当将智慧消防纳入智慧城市、数字政府整体布局，保障投资、建设及运营经费，推进消防物联感知建设应用，汇聚共享各类数据资源，强化火灾风险监测预警，优化消防便民利企服务，加强消防救援调度指挥。

社会单位应当按照有关规定应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等消防安全防范措施。

鼓励企业参与智慧消防建设。承担智慧消防建设、运行、维护的机构应当按照国家和省、市标准开展工作。

政府部门运用现代信息技术进行消防安全信息采集、监测、预警的，不替代单位承担消防安全主体责任。

第八条  县级以上人民政府应当采取措施，鼓励、引导宾馆、饭店、商场、商品交易市场、公共娱乐场所等公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险。

保险机构在承保前可以对投保单位进行火灾风险评估。投保单位的消防安全状况，作为确定和调整火灾公众责任保险费率的依据之一。

保险机构每年应当从火灾公众责任保险、安全生产责任保险收入中提取至少10%作为事故预防费用，专门用于开展事故预防服务。

第九条  电力管理部门应当加强对电力企业及用户执行电力法律、行政法规情况的监督检查，督促电力企业每年对辖区内公共供电设施、电气线路开展检测，及时消除火灾隐患。供电企业应当加强检查，对危害供电、用电安全，扰乱供电、用电秩序或者用电单位、个人超负荷用电、违规拉线接电等可能引发火灾事故的行为，应当及时制止，并报告电力管理部门依法处理。

电力管理部门应当加强对安全用电的宣传教育。

第十条  建筑区划内共用消防设施，由建设单位在国家规定的保修期限和保修范围内承担保修责任。保修期满后的维修、更新和改造等费用，按规定纳入物业专项维修资金列支范围。

未设立物业专项维修资金或者专项维修资金不足的，前款规定的经费由业主按照约定承担；没有约定或者约定不明确的，由业主按照房屋权属证书登记的面积占建筑物总面积的比例分摊。

共用消防设施和器材严重失修，存在重大火灾隐患，经消防救援机构责令改正通知后，建设单位或者业主不进行维修、更新、改造的，由所在地县级人民政府组织或者指定有关单位代为维修、更新、改造，所需费用按照本条第一款规定执行。

- 新建住宅区在商品住宅2辆/户，保障性住房2.5辆/户配置非机动车停车位的基础上，应按照每户不少于1个充电车位的标准配置充电设施。已经投入使用的住宅区，由物业服务企业、小区管理单位参照上述标准配置非机动车停车位与电动自行车充电设施。

- 电动自行车停放、充电场所应当独立设置，并与其他建筑物保持安全距离；确需设置在高层民用建筑内的，应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。电动自行车停放、充电场所应当配备必要的消防器材，充电设施应当具备充满自动断电功能。

住宅小区物业服务企业、小区管理单位应当加强防火检查和夜间巡查，及时发现并制止有消防安全隐患的电动自行车停放及充电行为。

对于没有物业服务企业的住宅小区，其所在乡镇政府、街道办事处应当指导帮助村民委员会、居民委员会确定电动车停放、充电消防安全管理人员，落实管理责任。

第十二条  电动自行车使用者应当遵守消防安全有关法律、法规、规章，不得有下列行为：

（一）在建筑内的公共门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车或者为电动自行车蓄电池充电；

（二）违反消防安全规定在住宅、宿舍、办公楼等室内场所存放电动自行车蓄电池或者为其充电；

（三）违反安全用电要求乱拉电线和插座为电动自行车充电；

（四）损坏、挪用或者擅自拆除、停用电动自行车集中停放充电场所消防设施、器材；

（五）占用防火间距、消防车通道和消防车登高操作场地；

（六）携带电动自行车或其蓄电池进入乘客电梯或者公交、地铁等公共交通工具；

（七）在未采取有效防火分隔等不符合消防安全要求的民用建筑架空层停放电动自行车或为电动自行车蓄电池充电；

（八）在人员密集场所非集中停放充电区域停放电动自行车或者为电动自行车蓄电池充电；

（九）其他违反消防安全规定的行为。

推动乘客电梯安装智能监测报警系统，阻止电动自行车或其蓄电池进入电梯。

第十三条  消防控制室应当按照国家标准配备值班操作人员，实行24小时值班制度，每班不少于2人；与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班。值班人员应当持消防设施操作员职业资格证上岗，掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法，确保及时发现并准确处理火灾和故障报警。

第十四条  机关、团体、企业、事业等单位的消防安全责任人、消防安全管理人和其他消防安全管理人员应当经过消防安全培训，具备与本单位相适应的消防安全知识和管理能力。

鼓励消防安全管理人员取得注册消防工程师执业资格。

第十五条  机关、团体、企业、事业等单位应当定期组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备维护保养检测能力的，应当委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位对消防设施进行维护保养和检测。

第十六条  下列建筑和场所禁止住宿：

（一）生产、储存、经营易燃易爆危险品的建筑；

（二）具有火灾危险的厂房、仓库、集贸市场、商场和公共娱乐场所；

（三）地下建筑内设置的生产、储存、经营场所；

（四）法律法规及消防技术规范规定的其他建筑和场所。

前款规定以外的其他生产、储存、经营场所确需留人值守并住宿的，应当符合消防技术标准。场所内的住宿部分应当设置在靠近门窗、便于逃生的位置，并与生产、储存、经营部分之间设置符合标准的防火分隔，其外窗、阳台不得设置无法从内部开启的金属栅栏，以及阻碍人员逃生的招牌、广告牌等障碍物；场所内应当配备独立式火灾探测报警器或者火灾自动报警系统、简易喷淋装置、应急照明灯具等消防器材、设施设备，并保持完好有效；场所的疏散通道和安全出口的宽度应当满足人员安全疏散的需要并保持畅通。

第十七条  劳动密集型企业不得将生产车间设置在仓库上层，不得与危险化学品仓库设置在同一建筑内，不得违规使用易燃可燃夹芯彩钢板房。冷链加工企业不得使用易燃可燃材料作为保温层。

多家企业合用同一建筑物的，应当确定专门人员对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道等进行统一管理。

第十八条  占用、堵塞、封闭建筑物消防疏散通道、安全出口和其他共用部位、共用设施设备的物品，在公示公告确定的时间内不予清理的，由物业服务企业或者村（居）民委员会实施清理、拆除等。

第十九条  对违反本规定的行为，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第二十条  机关、团体、企业、事业等单位未按照规定对消防设施进行维护保养和检测的，由消防部门责令限期改正，可以处一千元以上五千元以下罚款。

第二十一条  智慧消防运营机构不按照国家和省、市标准开展运营活动的，由消防部门责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十二条  本规定自2024年 月 日起施行。